北京工商大学

危险化学品突发事故应急预案

第一章 总则

一、现状及风险分析

学校地处首都北京重要地段，人口稠密、建筑密集。积极防范和及时处置危险化学品事故，增强应急反应能力，对于维护社会稳定，保证学校安全具有重要意义。学校危险化学品事故风险具有以下特点：

(一)重点集中在化工楼、耕耘楼、中水楼、东区8号楼、操场实验楼、易制	爆危险化学品库房和废弃物暂存柜。

(二)重点对象为理学院、食品与健康学院、轻工科学技术学院和材料与工程机械学院。

(三)现有易燃易爆、易制毒和易制爆危险化学品等，如管理不善，均可能引发事故。

(四)危险化学品事故类型主要包括丢失、被盗、火灾、爆炸和泄漏等，危害严重，影响广泛。

(五)事故涉及危险化学品储存、使用、转运和废弃处置等四大环节，实验室使用环节发生的机率较大。

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大精神，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，按照依法、科学、规范、有序的原则，构建预防为主、防治结合的危险化学品事故应急处置机制，快速、有效、及时、有序地实施危险化学品事故救援工作，最大限度降低危险化学品事故的危害程度，保障师生生命财产安全，为学校事业发展提供安全保障。

三、工作原则

（一）以人为本，安全第一

危险化学品事故应急救援工作要始终把保障师生生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失及对环境的危害，防止次生、衍生事故发生。

（二）统一领导，分级管理

在学校突发事件应急管理工作领导小组的统一领导下，构建学校、学院和实验室应对危险化学品事故三级管理责任体系。按照主责部门、协作部门、保障部门分工，密切协作，各负其责。

（三）依靠科学，依法规范。

充分发挥学校专家教授作用，科学指导，民主决策。严格按照相关法律法规要求，规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（四）预防为主，平战结合

坚持应急与预防相结合，做好应对危险化学品事故的思想准备、预案准备、物资器材等准备。利用现有应急救援力量，加强培训演练，做到常备不懈。

四、编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《北京市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》、《北京市安全生产条例》和《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《危险化学品事故灾难应急预案》、《北京市突发事件总体应急预案》、《北京市危险化学品事故应急预案》等法律法规及有关规定，制定本预案。

五、事故等级

危险化学品事故按照造成的危害程度、波及范围、影响力大小、人员及财产损失等情况，将事故分为重大(Ⅰ级)、较大(Ⅱ级)、一般(Ⅲ级)三个级别。

重大事故(Ⅰ级)：是指1人以上，3人以下重伤（中毒），或者7人以上轻伤，或者疏散转移100人以上，或者直接经济损失在10万元以上，或者造成校内重大影响的事故，需要动员全校进行应急处置。

较大事故(Ⅱ级)：是指造成3人以上、7人以下轻伤，或者疏散转移30人以上、100人以下，或者直接经济损失在1万元以上、10万元以下，或者造成校内较大影响的事故，需要协调多个部门进行应急处置。

一般事故(Ⅲ级)：是指造成3人以下轻伤，或者疏散转移30人以下，或者直接经济损失在3千元以上、1万元以下，或者造成校内一定影响的事故，需要个别部门和学院进行应急处置。

六、适用范围

本预案适用于处置危险化学品储存、使用、转运和废弃处置等过程中发生的丢失、被盗事故，火灾事故，爆炸事故，易燃易爆物质或有毒物质泄漏事故。

七、预案体系

（一）学校危险化学品事故应急预案体系分学校、学院、实验室三级管理，由专项应急预案、学院危险化学品事故应急预案、实验室危险化学品事故应急预案组成。

（二）学校危险化学品事故应急预案是学校处置危险化学品事故的专项应急预案，由保卫处负责编制印发。

（三）学院危险化学品事故应急预案包括学院专项应急预案和实验室危险化学品应急预案。学院专项应急预案报保卫处备案。

（四）实验室根据实际情况制定本实验室危险化学品事故应急预案。实验室应急预案报学院备案。

第二章 应急指挥体系与职责

一、指挥机构及其职责

在学校突发事件应急管理工作领导小组的统一领导下，成立危险化学品事故应急处置领导小组，由组长、副组长和成员单位组成，下设办公室和专家组。

组长：由分管安全工作的副校长担任，负责对学校危险化学品事故应急处置工作实施统一指挥。

副组长：由学校办公室、保卫处、国有资产管理处主要负责人担任，协助组长做好学校危险化学品事故应急处置工作。

学院成立危险化学品事故应急处置领导小组，设立办公室，具体组织和实施本单位危险化学品事故应对工作。

学校危险化学品事故应急处置领导小组主要职责：

（一）贯彻落实相关法律法规，研究制定学校危险化学品事故的应对措施和指导意见。

（二）具体指挥学校较大、重大危险化学品事故应急处理工作，指挥协调做好一般事故应急处置工作。

（三）分析总结年度学校危险化学品事故应对工作。

（四）应急救援队伍建设管理及应急物资保障工作。

（五）承担学校突发事件应急管理工作领导小组交办的其他事项。

（六）当事故超出学校处置能力时，依照程序请求政府部门支援。

二、办事机构及其职责

学校危险化学品事故应急处置领导小组办公室是学校危险化学品事故应急处置领导小组常设机构，设在保卫处（简称应急办），保卫处处长担任办公室主任。应急办负责组织、协调、指导、检查危险化学品事故的预防和应对工作，主要职责：

(一)落实学校危险化学品事故应急处置领导小组决定，协调和调动成员单位应对危险化学品事故相关工作。

(二)承担学校危险化学品事故应急处置领导小组日常工作和值守应急。

(三)收集、分析事故相关信息，及时上报事故重要信息。

(四)根据学校危险化学品事故应急处置领导小组决定，

发布预警信息。

(五)负责事故风险评估控制、隐患排查整改工作。

(六)组织拟订(修订)学校危险化学品事故应急预案，指导学院修订危险化学品事故应急预案。

(七)负责学校危险化学品事故宣传教育与培训、应急演练。

(八)负责联系校内专家教授参与事故应急救援，提供技术处置意见建议。

三、成员单位及其职责

成员单位包括学校有关部门、单位和学院，其职责如下：

（一）学校办公室：协调应急处置整体工作。

（二）党委宣传部：宣传报道、新闻发布。

（三）保卫处：抢险救援、警戒疏散、事故调查等工作。

（四）国有资产管理处：物资器材保障，处置废弃物。

（五）公共事务处：维修保障水电气热等设施设备,伤员救治、护理与医疗保障。

（六）学院：组织、协调、实施应急救援工作；建立应急管理体制和机制，制定应急预案；做好应急物资储备。

四、专家组及其职责

发挥学校专家技术人才资源优势，组成危险化学品事故应急专家组。主要职责是为学校危险化学品事故应急救援工作提供意见和建议；为学校危险化学品事故应急处置提供技术处置方案；参与媒体宣传、危险化学品防范知识培训、教材编审等工作。

第三章 预测与预警

一、预测

建立突发危险化学品事故风险管理体系，健全风险识别、评估、控制等风险管理制度，形成评估、汇总、动态管理的工作机制，实现风险识别、风险评估、风险预测、风险控制、风险预警、应急准备和应急处置全过程综合管理，实现对突发危险化学品事故风险的有效控制和应对。

二、预警

（一）预警级别

按照危险化学品事故紧急程度、发展态势和可能造成的危害，由高到低依次采用红色、橙色、黄色标示，红色为最高级。

1.红色预警。情况紧急，有可能发生或引发重大事故时；事故已发生，范围有可能进一步扩大或引发次生、衍生事故，造成大量人员受伤时。

2.橙色预警。情况比较紧急，有可能发生或引发较大事故时；事故已发生，范围可能进一步扩大，造成更多人员受伤时。

3.黄色预警。存在严重安全隐患，有可能发生或引发事故时；事故已发生，范围可能扩大，造成人员受伤时。

（二）预警发布和解除

1.黄色预警。由应急办或学院发布和解除，报学校突发事件应急办备案。

2.橙色预警。由应急办提出预警建议，经学校危险化学品事故应急处置领导小组组长批准后，应急办发布和解除。

3.红色预警。由应急办提出预警建议，经学校主要领导批准后，应急办发布和解除。

预警信息的发布、调整和解除以微信、短信、警报、专人通知等方式进行。

（三）预警响应

1.发布黄色预警后，应急办、学院依据相应应急预案立即做出响应：及时收集、报告信息，加强事态监测、预报和预警；对事态进行分析评估和预测；通知应急救援队伍原地待命。

2.发布橙色预警后，应急办、学院在黄色预警响应措施的基础上，进一步采取措施：及时在校内发布有关采取特定措施避免或减轻危害的建议、劝告；转移、疏散或撤离人员；采取措施确保水电气热等设施的安全和正常运行；通知其他学院做好支援准备。

3.发布红色预警后，应急办、学院在橙色预警响应措施的基础上，进一步采取有力措施：组织其他学院应急队伍到场协助处置，视情扩大人员疏散规模。

第四章 应急处置与救援

一、信息报送

（一）事发单位在积极组织开展现场应急工作的同时，第一时间向本单位主管领导、保卫处（应急办）报告情况。

（二）较大、重大危险化学品事故确认后0.5小时内，由学校办公室负责向北京市教育两委报告；保卫处向公安部门和应急部门报告；如果造成人员伤害、环境污染，应由公共事务处报海淀区环保局和海淀区卫生局。

（三）事故本身比较敏感或发生在特殊时期，或可能演化为超过重大事故级别的信息，不受分级标准限制，立即向公安、应急、环保和卫生等政府部门报告，请求支援。

（四）事故信息报告内容应包含事故发生的单位名称、时间、地点(设备或设施名称)；事故发生的初步原因；事故概况和处理情况；人员伤亡及撤离情况(人数、程度)；事故对周边自然环境影响情况，是否造成环境污染和破坏；报告人的单位、姓名和联系电话；续报相关情况。

（五）任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报和瞒报危险化学品事故信息。

二、先期处置

事故发生单位迅速启动应急处置预案，组织本单位应急救援力量和工作人员搜救受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁人员；控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，采取其他防止危害扩大的必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员损伤、财产损失和环境污染。

三、指挥协调

应急办对接报的事故范围和扩展的潜在可能性、人员受伤、财产损失以及是否需要政府部门援助等情况进行初始评估，初步确定应急响应级别和应急响应力量。

（一）一般事故(Ⅲ级)响应

事故发生单位启动相应应急预案的(Ⅲ级)响应，应急办及成员单位协助做好相关工作。

（二）较大事故(Ⅱ级)响应

应急办启动相应应急预案的(Ⅱ级)响应，应急办主任到场指挥协调应急处置工作。

（三）重大事故(Ⅰ级)响应

应急办启动相应应急预案的Ⅰ级响应，应急领导小组组长到场指挥，必要时学校主要领导到场指挥处置工作。

四、现场处置

（一）赶赴现场。学校和学院两级应急办通知成员单位负责人赶赴事故现场，并立即调动应急救援队伍出动。

（二）确定方案。迅速查明事故性质、类别、影响范围等基本情况，专家协同，制定抢险和救援处置方案。

（三）警戒疏散。封锁事故现场或楼层，组织事故可能危及区域人员紧急疏散、撤离。

（四）现场抢险。组织搜救人员，控制易燃易爆、有毒物质泄漏。

（五）消防救援。危险化学品发生泄漏或爆炸引发的火灾事故时，依据校内专家意见实施灭火救援，正确处置废弃危险化学品。

（六）调查取证。严格保护现场，不得随意挪动和破坏物体、痕迹、状态。必须移动的要通过拍照、绘制事故现场图等方式做出详细记录。

五、事故处置方案要点

（一）丢失、被盗事故处置方案

1.搜查作案人员；

2.确定事故发生的位置；

3.确定化学品种类(易燃、易爆物质或有毒物质)；

4.确定丢失、被盗化学品数量；

5.确定化学品被损坏程度；

6.采取有效措施，保护好现场；

7.通过监控视频影像查找线索；

8.校园内保持适度戒备，协助公安部门处置。

（二）危险化学品火灾事故方案

1.搜救受伤及被困人员；

2.确定火灾的位置；

3.确定引起火灾化学品的种类；

4.确定所需的灭火应急处置技术和专家；

5.明确周围区域存在的危险源分布情况；

6.预测火灾扩散趋势；

7.明确火灾危及周围环境的可能性；

8.确定火灾可能导致后果的主要控制措施(毒害气体防护、设备抢险、人员疏散、医疗救护等)；

9.确定需要使用的应急救援力量及装备器材。

（三）爆炸事故处置方案

1.搜救受伤及被困人员；

2.确定爆炸地点；

3.确定爆炸类型(物理爆炸、化学爆炸)；

4.确定引起爆炸的物质类别(气体、液体、固体)；

5.确定所需的爆炸应急救援处置技术和专家；

6.明确爆炸地点危险化学品的存留情况及周围环境；

7.明确周围区域存在的危险源分布情况；

8.确定爆炸可能导致的后果(如火灾、二次爆炸等)；

9.确定爆炸可能导致后果的主要控制措施(再次爆炸控制手段、工程抢险、人员疏散、医疗救护等)；

10.确定需要使用的应急救援力量及装备器材。

（四）易燃、易爆、有毒物质泄漏事故处置方案

1.搜救受伤（中毒）及被困人员；

2.确定泄漏源的位置；

3.确定泄漏的化学品种类(易燃、易爆物质)；

4.确定泄漏所需的应急救援处置技术和专家；

5.确定泄漏源的周围环境；

6.确定有无泄漏物质进入大气、附近水源、下水道等；

7.明确周围区域存在的危险源分布情况；

8.确定泄漏时间或预计持续时间；

9.确定实际或估算的泄漏量；

10.明确现场的气象信息；

11.预测泄漏扩散趋势；

12.明确泄漏可能导致的后果(泄漏是否可能引起火灾、爆炸、中毒等后果)；

13.明确泄漏危及周围环境的可能性；

14.确定泄漏可能导致后果的主要控制措施(堵漏、工程抢险、人员疏散、医疗救护等)；

15.确定需要使用的应急救援力量及设备器材。

六、现场指挥部

应急办牵头，委派学校专家或处理事故经验丰富的人员为现场总指挥，相关工作组及其职责分工：

（一）指挥协调组。由学校办公室牵头，负责协调事故现场救援工作；负责传达指令，督促各工作组执行指令；向上级有关部门报送事故信息。

（二）警戒疏散组。由保卫处牵头，安排7名保安负责现场交通疏导，开辟绿色通道；现场警戒，组织人员疏散撤离，维护现场安全秩序。

（三）抢险救援组。由保卫处牵头，组织6名保安负责扑灭现场火灾，控制易燃易爆、有毒物质泄漏，安全处置设备容器，搜救受困人员。

（四）维修救护组。由公共事务处牵头，组织5名维修工负责水电气热等设施设备的现场技术保障及正常供应。安排5名医生负责伤员救治、护理，及时陪护受伤人员转送医院。

（五）器材保障组。由国有资产管理处牵头，负责应急物资的储备、供应和调配；监测检查事故现场的周边环境；处置废弃危险化学品。

（六）宣传报道组。由党委宣传部牵头，负责组织宣传报道、新闻发布。

（七）技术支持组。由学校办公室牵头，负责协调学校专家教授参与事故处置工作。

（八）事故调查组。由保卫处牵头，校内专家参与，主要职责是收集事故现场有关物证，查明事故发生的经过、原因、人员受伤情况及经济损失；认定事故的性质和事故责任；形成事故调查报告；提出事故处理意见及防范措施。

七、人员安全防护

（一）应急人员的安全防护

现场应急救援人员及有关人员应按照规定要求佩戴相应的防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

（二）现场人员安全防护

根据不同危险化学品事故特点，组织和指导现场人员就地取用毛巾、湿布、口罩等，采用简易有效的防护措施保护自己。选择安全、疏散路线撤离，进入安全区域后，应尽快去除受污染的衣物，防止继发性伤害。

八、信息发布和舆情监测

危险化学品事故发生后，党委宣传部负责向新闻媒体提供相关信息。加强舆情监测，关注网络舆情信息、自媒体等的信息安全，实施正面引导。

九、响应升级

如果危险化学品事故的事态进一步扩大，预计依靠学校现有应急资源和人力难以实施有效处置时，报请北京市教育两委和公安、应急、环保、卫生等政府部门协助处置。

十、响应结束

事故现场得到有效控制，次生、衍生事故隐患消除后，经过抢险救援组长确认或在公安、应急、环保、卫生等相关部门许可下，宣布应急状态终止。

一般、较大危险化学品事故应急处置完成后，应急办主任确定应急响应结束。

重大危险化学品事故应急结束后，学校危险化学品事故应急处置领导小组组长宣布应急响应结束。

第五章 后期处置与调查评估

一、后期处置

应急状态终止后，根据事故造成的后果及实际情况，相关部门和学院制订善后处理措施，并组织实施损失评估核定、秩序恢复、环境整治、事件调查评估等各项工作。

二、调查评估

（一）一般危险化学品事故处置工作结束后，学院3天内写出应对工作总结报告，并报应急办。报告内容应包括：事故发生的时间、地点，采取的措施和处置结果。

（二）较大、重大危险化学品事故处置工作结束后，应急办组织进行调查评估，学校相关单位积极配合总结撰写评估报告。

（三）较大以上事故调查评估报告应包括：事故原因及背景分析、处置过程规范性及效率分析、处置效果分析、责任分析等内容，此报告应在事故处置结束后5天内完成。

第六章 保障措施

一、指挥系统保障

保卫处（应急办）保持24小时干部值班在位，随时接报处理突发事故，并做好应对工作。

建立急救援指挥机构及其专家组的通讯联系数据，通过有线电话、移动电话等方式，保证应急机构单位和人员能够随时取得联系，应急处置过程中配备无线对讲机联络。

二、救援物资保障

涉及危险化学品使用、存放、转运和废弃处置的单位，应配备相应的应急救援物资，如急救箱、防毒面罩、防护服、防毒手套、防毒靴、防护服和空气呼吸器等。

三、应急抢险救援队伍保障

依托保安公司和消防维保单位组建抢险救援队伍，配有应急救援器材和微型消防车，长期备战。学院组建以专家、教师为主的应急救援力量，实行定岗定位，安排轮流值班，确保人员高度在位。

四、资金保障

发生突发危险化学品事故后，经主管校领导批准后，启动使用学校安全稳定专项经费。

五、技术保障

建立图像监控系统、自动化报警系统实现对重要场所、重点部位、关键设备设施的动态化和信息化监管，全面提升监控、预警和应急处置能力。

建立危险化学品安全管理信息系统，及时汇总危险化学品基础数据和安全隐患台账信息，分析识别危险源和危险要素，为危险化学品事故应急救援提供基本信息。

第七章 宣传、培训和演练

一、宣传

积极开展危险化学品事故应急救援有关法律法规，危险化学品事故预防、避险、避灾、自救、互救等基本常识的宣传教育活动。

二、培训

每月组织应急抢险救援队伍参加危险化学品安全知识、安全技能、应急救援的培训，进行经常性考核。强化实验室准入制度，未经培训、考核不过关的人员严禁参与实验室相关工作。

三、演练

根据预案每学期组织应急演练，应急演练包括规划与计划、准备、实施、评估总结和改进五个阶段。通过演练，落实岗位责任制，熟悉应急工作的指挥机制，决策、协调和处理程序，评价应急准备状态，检验预案的可行性，进一步修订完善应急预案。

第八章 附则

一、预案管理

（一）预案制定

本预案由保卫处负责制定，应急办负责解释。依据本预案，学院要制定相应的危险化学品事故应急预案。

（二）预案审核

本预案由应急办组织审核。

（三）预案修订

本预案原则上每3年至少修订1次，预案修订情况记录并归档。根据应急处置过程中或应急演练中发现的问题和出现的新情况，适时进行修订。

（四）预案实施

本预案自发布之日起实施。

二、名词术语说明

危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的化学品。本预案所指危险化学品不包括剧毒化学品、放射性物品。

危险化学品危险源：是指长期或临时使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

相关部门：是指与应对危险化学品事故的预测、预警、处置、善后、保障等各环节有关的学校职能部门。

本预案有关数量的表述中“以上”含本数，“以下”不含本数。

附件：1.应急指挥机构人员

2.应急通信联络表

附件1

应急指挥机构人员

| 区分 | 名 称 | 姓 名 | 现场指挥部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导 小组 | 组长 | 方德英 |  |
|  | 副组长 | 吉 涛 |  |
|  |  | 祝 钧 |  |
|  |  | 康智勇 |  |
| 应急办 | 主任 | 吉 涛 |  |
| 成员 单位 | 学校办公室 | 祝 钧 | 指挥协调组长 |
|  |  |  | 技术支持组长 |
|  | 党委宣传部 | 何 猛 | 宣传报道组长 |
|  | 保卫处 | 吉 涛 | 警戒疏散组长 |
|  |  |  | 抢险救援组长 |
|  |  |  | 事故调查组长 |
|  | 国有资产管理处 | 康智勇 | 器材保障组长 |
|  | 公共事务处 | 韩 军 | 维修救护组长 |
|  | 理学院 | 李宝河 | 学院应急处置组长 |
|  | 食品与健康学院 | 胡燕霞 |  |
|  | 轻工科学技术学院 | 郑福平 |  |
|  | 材料与机械工程学院 | 黄志刚 |  |
| 专家组成员 | 理学院 | 张 泽 | 主要参与和保障本学院范围内危险化学品事故应急处置工作，并积极协助其他单位工作 |
|  |  | 贾 焱 |  |
|  | 食品与健康学院 | 张 雨 |  |
|  |  | 王振华 |  |
|  | 轻工科学技术学院 | 裴海闰 |  |
|  |  | 刘永国 |  |
|  | 材料与机械工程学院 | 刘玉德 |  |
|  |  | 辛 菲 |  |

附件2

应急通信联络表

| 序号 | 部 门 | 值班电话 | 联系人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保卫处（应急办） | 68984110 | 于瑞斌 |  |
| 2 | 学校办公室 | 68984661 | 傅 磊 |  |
| 3 | 党委宣传部 | 68985367 | 周升顺 |  |
| 4 | 国有资产管理处 | 68984752 | 李卫宏 |  |
| 5 | 公共事务处 | 68984850 | 张伟杰 |  |
| 6 | 理学院 | 68984939 | 张 泽 |  |
| 7 | 食品与健康学院 | 68984003 | 王少甲 |  |
| 8 | 轻工科学技术学院 | 68985456 | 武丽丽 |  |
| 9 | 材料与机械工程学院 | 68985553 | 李 刚 |  |
| 10 | 海淀区环保局监察队 | 82571513 |  |  |
| 11 | 海淀区卫生局 | 88364999 |  |  |
| 12 | 海淀区应急管理局 | 82611220 |  |  |
| 13 | 公安局 | 110 |  |  |
| 14 | 急救中心 | 120/999 |  |  |
| 15 | 火警 | 119 |  |  |

北京工商大学保卫处                       2020年4月16日